1. Tên phương pháp:

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TỔNG VI SINH VẬT HIẾU KHÍ, KỸ THUẬT ĐẾM KHUẨN LẠC Ở 30 0C

Phương pháp tiêu chuẩn 🗹 Số hiệu phương pháp: TCVN 4884-1:2015

Phương pháp không tiêu chuẩn 🗷

Tài liệu tham khảo: TCVN 4884-1:2015/ ISO 4833-1:2003; TCVN 6507 (tất cả các phần)/ISO 6887 (all parts); TCVN 6404:2016/ISO 7218:2007 with amendment 1:2003; TCVN 8128:2015/ISO 11133:2014; ISO/IEC 17025:2005

1. Đánh giá điều kiện cơ bản

Nhóm thực hiện: Nguyễn Thị Kiều Trang

Mai Huy Hoàng

Thời gian thực hiện: 03/05/2019 ~ 13/06/2019

1. Đánh giá thực nghiệm - Các thông số kiểm tra/nghiên cứu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Độ chụm (độ lặp lại, độ tái lập nội bộ) | 🗹 | Độ không đảm bảo đo | 🗹 |
| Độ đúng/hiệu suất thu hồi | 🗷 | Sai số thô | 🗷 |
| Giới hạn phát hiện | 🗹 | Độ nhạy (độ đặc hiệu...) | 🗷 |
| Giới hạn định lượng | 🗷 | Khác: Giới hạn lặp lại, Giới hạn tái lập | 🗹 |

1. Nền mẫu: thịt, cám, sữa

Ngày 02 tháng 05 năm 2019

Phê duyệt Người lập kế hoạch

*(Ký, ghi rõ họ tên)*  *(Ký, ghi rõ họ tên)*